## Slide 1
ICT维修手册
OSRAM TE
陈焐

## Slide 2: 简介
此手册是针对Agilent3070机台的维修。

## Slide 3: 目录
第一节：基本硬件介绍
第二节：维修机台常用BT-BASIC命令

## Slide 4
第一节:基本硬件构造
一.概述
HP3070主要用于在线测试，来测定PCB板上的模拟和数字元件的好坏，硬件方面主要包括Testhead ,Controller, Support bay,Vacuum control等等。
二. 测 试 头(Test head): 完 成 模 拟 ,数 字 测 试
Controller
Testhead
Support bay
Fixture
Emergency button(紧急按钮)

## Slide 5
整 个Test head 可 划 分 为 2 个Bank,4 个Module. 目前配置: 1个Bank,即Bank2, Module2,3;每 个Module 满 配 置 有11 块 板 卡 :SLOT1: ASRU card ; SLOT6: Control card ; Others: Pin card
ASRU card(Analog Stimulate Response Unit): 模拟激励响应单元
提 供 模 拟 测 试 时 所 需的 激 励 源 ,向量检测器,运算放大器等 电 路 测 量 仪 表. ASRU卡必须在每个Moudule的第一槽.
Control card: 在测板时,程序和数据从系统控制器中下载到卡上,据 程 序 控 制继电器的正确闭合与释放。Control卡必须在每个Moudule的第六槽.

## Slide 6
Mother Card: 是每个M的底板,提供直流源给各卡,在卡间传送信号和地址解码.
Pin card : 提供测试时的复用系统， 每块双密度的Pin card提供用于测试的针数为144。一个Module的测试能力为144*9=1296点。

## Slide 7
三 电 源 柜(Support Bay) 可 编 程 直 流 电 源(HP6624 或 其 它), 目 前 配 置HP6624 两个.每 个HP6624 均 有 四 个 输 出, 因 此 目 前 可 提 供8 组 电 源(PS1~PS8).电 源 输 出 通 过 电 缆 连 至Test head 中 的ASRU 卡 上, ASRU 卡 上 有 针 通 过 夹 具 供 给PCB 板.
四.真空箱(Vacumm Box) (SeriesⅢ 已 集 成 在Test head 中)
提 供 两 组 独 立 控 制 的 真 空.
提 供 可 控 的 压 缩 空 气.
五.测试夹具(Fixture); 包括两种夹具技术:长线夹具和短线夹具.
1.5.1 长线夹具是一种真空夹具,它使用双绞线,一根是测针间相连的信号线,另一根是接电源地的屏蔽线,用以防止信号间干扰.目前我们GenRad上都使用该夹具.如下图所示

## Slide 8
目录：
1.测试原理
2.Testplan
3.ICT的接法
4.选项参数说明
5.参数说明
6.Card 介绍
7.ICT必备技能
8.案例分析

## Slide 9: 1.ICT测试原理

## Slide 10: 2.Testplan内容

## Slide 11: 3.ICT的接法

## Slide 12: 4.选项参数说明

## Slide 14: 5.Card介绍
Control card: 在测板时,程序和数据从系统控制器中下载到卡上,据 程 序 控 制继电器的正确闭合与释放。Control卡必须在每个Moudule的第六槽.
Mother Card: 是每个M的底板,提供直流源给各卡,在卡间传送信号和地址解码.
Pin card : 提供测试时的复用系统， 每块双密度的Pin card提供用于测试的针数为144。一个Module的测试能力为144*9=1296点。
ASRU Card:提 供 模 拟 测 试 时 所 需的 激 励 源 ,向量检测器,运算放大器等 电 路 测 量 仪 表. ASRU卡必须在每个Moudule的第一槽.

## Slide 15: 6.ICT具备的技能
必须具备以下技能
1.Debug Board对单个元件进行调试.
2.Fixture consultant针位图必须数量掌握.
3.Find Pins准确找到并识别.
4.DNG诊断，熟练并掌握。
5.翻转机台注意事项。
6.测试头上电。

## Slide 16: Debug Board介绍

## Slide 17: File

## Slide 18: Debug

## Slide 19: Edit

## Slide 20: Macros

## Slide 21: Fixture Consultant介绍

## Slide 22: File

## Slide 23: Tasks

## Slide 24: Search

## Slide 25: Options-Features Displayed

## Slide 26: Find Pins找针点介绍

## Slide 27: DGN诊断

## Slide 28: System Diagnostics

## Slide 29: Confirmation

## Slide 30: 自检盒诊断故障
自检盒的方向正确
机台检测到自检盒开始诊断

## Slide 31: 翻转机台注意事项